Общество с ограниченной

ответственностью «КОМИГАЗИНВЕСТСТРОЙ» ИНН 1102024080

Адрес;  169311, Республика Коми, г.Ухта,ул.30 лет Октября,4

Тел:   (82147)  4 -58 - 88

Факс:   (S2147)  3-08-85

Kgis@ sgp.gascom.ru

р/с № 40702810200170000832,

АБ ЗАО «Газпромбанк»г.Ухта к/с № 30101810100000000779,

БИК 048717779,

ОКОНХ 61110, ОКПО 50406871

Генеральному директору ЗАО «АЗНХ-М»

Г-ну А.С.   Сладкову

_9.12.03     №   1856/11_____

На_________от______________

По строительству КС «Ухтинская»

О применении ограждающих конструкций.

На Ваш запрос об эксплуатационных качествах ограждающих конструкций производства ЗАО «АЗНХ-М» примененных на объектах КС «Ухтинская» СРТО-Торжок сообщаю:

1 .   Ограждающие конструкции стен, состоящие из каркасных панелей по ТУ 5284-115-04614443-00 с негорючим утеплителем и наружной обшивкой из оцинкованного окрашенного  стального профилированного листа (С18) заслуживают положительной оценки, как по качеству изготовления, так и по конструктивным особенностям

2 Кровельные панели по ТУ 5284-101-04614443-97 с утеплителем «Пенорезол» также заслуживают положительного отзыва. В данных панелях сочетаются хорошие теплотехнические свойства, огнестойкость (Г1) и легкость монтажа.

В качестве положительного момента следует отметить комплектность поставки

всех ограждающих конструкций ЗАО «АЗНХ-М»,

С уважением,

Главный инженер

ООО «Комигазинвестстрой»

Я.Д. Мельникович